	附件2：     受检项目存在的主要问题
荆州市建筑工程安全检查情况汇总表

	序号
	工程名称
	施工单位
	监理单位
	安全管理资料存在的问题
	现场防护设施存在的问题

	1
	沙市区社会救助服务中心
	湖北中民建筑工程有限公司
	武汉华立建设监理有限公司
	1.安全管理体系的建立未全面推行；
2.部分专项方案无审批人员，脚手架专项方案内容不全，无针对性和可操作性；
3.无严格完善企业对项目的安全检查记录；
4.未严格落实三级安全教育制度；
5.监理单位未严格履行安全监理职责。
	1.悬挑钢平台反拉锚固使用螺纹钢筋，无防护；
2.外架连墙件缺失。

	2
	凯乐科技5#、6#倒班宿舍及厂房
	湖北城开建筑有限公司
	湖北九州建设项目资源管理有限公司
	1.未办理施工许可及措施备案；
2.未建立有效安全管理体系，没有三类人员考核合格证，部分特种作业人员证件过期；
3.各专项方案未进行程序性审批，其内容无针对性和可操作性；
4.塔吊、物料提升机没有检测报告和办理使用登记；
5.未开展全员安全生产教育；
6.监理单位未履行安全监理职责。
	1.2台物料提升机未办证使用；
2.外架已变形；
3.三级箱无门。

	3
	荆州市益海科技有限公司厂房
	荆门市华艺建设有限公司
	湖北中南华大建设项目管理有限公司
	1.未办理施工许可及措施备案；
2.各专项方案未进行审批，塔吊安装单位无资质，未检测备案，特种作业证件作废；
3.安全检查制度不健全，未全面开展安全检查，部分企业检查记录无，未建立针对性的安全教育制度，安全技术交底记录不全；
4.监理单位资质、人员、方案审核把关不严。
	1.塔吊未检测使用；
2.外架基础未处理，渍水；
3.漏电保护器参数不符，失灵。

	4
	江陵县人民医院整体搬迁项目
	湖南省第三工程有限公司
	湖北楚元建设监理有限公司
	1.特种作业人员证件过期；
2.未认真开展三级安全教育，记录不全；
3.安全检查制度不健全部分企业检查记录无，无三级管理资料，安全隐患整改未落实到位，物料提升机未检测登记；
4.监理单位对方案的审核把关不严，对隐患的整改不落实。
	1.落地架、连墙件缺失；
2.物料提升机未验收使用，电机渍水，附墙杆缺一组；
3.外用电梯转料台使用外架替代。

	5
	天润*中央花园一期
	武汉德龙建筑工程有限公司
	湖北华泰工程建设监理有限公司
	1.建立安全管理体系，未明确各方职责，未见安全管理制度；
2.特种作业人员证件过期，一名安全员无证件；
3.安全检查记录不全，隐患整改未全部落实，安全教育记录不全；
4.专项方案企业未审批，基坑超过5m方案未进行论证；
5.监理单位未履行安全监理职责，隐患整改未按期完成。
	1.一层施工用电输电线架空无序。

	咸宁市建筑工程安全检查情况汇总表

	序号
	工程名称
	施工单位
	监理单位
	安全管理资料存在的问题
	现场防护设施存在的问题

	1
	赤壁*印象国际大酒店及配电房和游泳池服务用房
	湖北祥和建设集团有限公司
	赤壁市建设监理有限公司
	1.项目未明确安全管理体系；
2.企业对项目的安全管理情况记录不全；
3.起重设备安装单位未备案，特种作业人员证件过期；
4.悬挑架专项方案未论证，且未组织验收；
5监理单位未严格履行安全监理职责。
	1.外悬架：需加强剪刀墙部位的连墙件；
2.落地架：需加强连墙件；
3.临边洞口：加强水平、竖向防护。

	2
	尚书*名府一期1#、2#、A#楼
	湖北三江航天建筑工程有限公司
	湖北金桂建设工程监理有限公司
	1.建立的安全管理体系未包括各参建单位；
2.起重机械设备安装单位安全生产许可证过期且未在当地备案，部分特种作业人员证件未延期，安全员无C证，企业未严格落实检查制度；
3.各专项方案无审批人，基坑、悬挑架超过规定未进行专家论证；
4.监理单位开展了安全检查，但未发现和整改事故隐患。
	7#楼
1.悬挑架：反拉绳仅φ11.5；
2.电梯井未设防；
3.悬挑钢平台：反拉绳仅一道，绳仅有2个绳卡。

	3
	咸宁新华*佳苑小区一期1-4号楼
	湖北独山建筑工程有限公司
	湖北金桂建设工程监理有限公司
	1.安全管理体系的建立未包含各参建单位；
2.安全专项施工方案企业未审批，悬挑架方案与现场实际不符；
3.企业对项目安全管理情况无明确记录，三级安全教育缺企业教育记录；
4.起重设备安装单位安全生产许可证过期。
	3#楼
1.外悬挑脚手架：①反拉钢丝绳外径小φ11.5，锚固使用钢筋φ16替代；②水平防护差二道。
2.模板支架：①扫地杆、水平拉杆存在联一道，绑2-3道；②立杆顶端伸出长度达1.1米；③无稳定措施。

	4
	咸宁市传媒大厦
	武汉新建总建设集团有限公司
	北京中景恒基工程管理公司
	1.安全管理体系的监理未做到纵向到底，横向到边，未明确参建单位的职责；
2.部分专项方案未经企业审批；
3.监理单位对专项方案的审核把关不严。
	1.落地架连墙件不符；
2.悬挑钢平台反拉绳φ11.5，无防脱。

	5
	咸宁市房产大厦
	湖北远升建筑工程有限公司
	湖北金桂建设工程监理有限公司
	1.未建立独立安全管理机构；
2.部分特种作业人员证件过期；
3.各专项方案未履行审批手续；
4.企业安全检查记录不全；
5.监理单位对专项方案的审核把关不严。
	1.临时用电：PE线未落实到位。


	十堰市建筑工程安全检查情况汇总表

	序号
	工程名称
	施工单位
	监理单位
	安全管理资料存在的问题
	现场防护设施存在的问题

	1
	车城路凯鑫巷公共租赁住房
	十堰市东风建工集团车城建设有限公司
	湖北东泰建设管理咨询有限公司十堰分公司
	1.安全管理体系没有覆盖到位；2.应急救援预案不全，3.没有重大危险源目录。
	1.塔吊用电未形成专项回路；2.分配电箱一闸多回路，无回路；3.悬挑梁反拉钢丝绳绳径偏小；4.脚手架体转角处缺少立杆；5.钢筋作业制作场所未设置防护棚。

	2
	工商业联合会商会大厦
	江苏省江建集团有限公司
	湖北广域建设监理有限公司
	1.部分种作业人员证件过期；2.需论证的安全专项方案没有经专家论证；3.应急救援预案联系方式不全，救援器材没有标明，演练没有记录。
	1.临时用电未采用TN-S系统；2.对焊机、切断机未独自设置开关箱；3.模板支撑杆件落在电梯井水平防横杆上；4.钢平台两侧防护不严,反拉钢丝绳绳径偏小；5.底层架体没有设置扫地杆。

	3
	京华园二期7#楼
	湖北天达建筑实业有限公司
	湖北联兴建设工程监理有限公司
	1.安全生产责任制度不全；2.部分安全专项施工方案没有针对性制定；3.应急救援预案联系方式不全，救援器材没有标明，演练没有记录；4。安全教育缺企业教育记录。
	
1.开关箱与施工机具距离大于3m;2.塔吊的开关箱悬挂在标准节上;3.连墙杆件少,悬挑架水平和立面防护不严;4.材料加工处无防护棚,通道口无防护棚。

	4
	水岸国际
	四川省泸县建筑安装总公司十堰分公司
	湖北东泰建设管理咨询有限公司
	1.部分专项方案未经企业审批；2.部分三类人员和特种作业人员证件过期；3.检查制度不完善，没有记录；4.应急救援预案联系方式不全，救援器材没有标明，演练没有记录。
	1.多塔吊同时施工，间距过小；2.钢筋制作场所无防护棚，施工层未有效防护；3.分配电箱高度不够，未设置PE线；开关箱闭幕防孤闸刀，塔吊无专用开关箱。

	5
	天河大厦商住楼
	十堰市天厦建筑有限公司
	湖北联兴建设工程监理有限公司
	1.安全生产责任目标未及时更新，安全生产管理制度不全；2.应急救援预案联系方式不全，救援器材没有标明，演练没有记录；3.安全教育培训制度不详；4.安全检查制度不详。
	1.开关箱一闸多回路；2.部分连墙杆件未与内立杆相连，转角处立杆缺少；3.预留洞口未遮盖。


	孝感市建筑工程安全检查情况汇总表

	序号
	工程名称
	施工单位
	监理单位
	安全管理资料存在的问题
	现场防护设施存在的问题

	1
	新区外科大楼
	湖北全洲扬子江建设工程有限公司
	孝感市环建工程建设监理有限公司
	1.项目安全生产管理机构没有独立，部分安全生产责任制度过期；
2.安全专项方案没有按程序审核审批；
3.应急求援预案联系方式不全，救援器材没有标明；
4.重大危险源没有目录和监控方案。
	1.外用电梯接料平台没与脚手架相连；
2.连墙杆件过少；
3.悬挑脚手架的悬挑钢梁落在悬臂平台上。

	2
	明珠花园1、2#商住楼
	湖北全洲扬子江建设工程有限公司
	大悟县建科工程监理有限责任公司
	1.安全生产管理体系过期；
2.安全专项方案无审批审核；
3.安全检查没有详细记录。
	1.脚手架首层未挂置安全网，架体转角处缺少立杆；2.连墙杆件过少；3.楼梯、临边洞口防护不严，接料平台防护门高度不够。

	3
	万山科研综合楼
	湖北三江航天建筑工程有限公司
	中国航天建筑设计院三江监理部
	1.安全管理制度不全；
2.部分特种作业人员证件过期；                3.安全专项施工方案悬挑架方案与现场实际不符；
4.安全检查整改后没有回复；
5.应急求援预案联系方式不全，救援器材没有标明；                                         6.重大危险源监控措施不详。
	1.落地脚手架外架体悬空，首层安全网未防护，立杆有两处断层，钢丝绳反拉绳径过小；2.塔吊附墙为焊接；3.电梯井内防抗不符合规范要求；4.人行通道距离不够。

	4
	铜锣湾家俱广场
	中天建设集团有限公司
	武汉华立建设监理公司
	1.安全生产责任制度没有明示；
2.部分三类人员和特种作业人员证件没有延期；
3.监理单位对专项方案的审核把关不严。
	1.施工现场变压器防护不严，保护零线没连接到电机外壳；2.外用电梯与外用脚手架相连，连墙件过少；3.电梯井立面防护未定型设置。

	5
	孝感市中心医院新门诊大楼
	湖北楚雄建筑工程有限公司
	湖北三峡建设项目管理有限公司 
	1.应急求援预案联系方式不全，救援器材没有标明；
2.部分特种作业人员证件过期；
3.各专项方案未履行审批手续；
4.未见企业安全检查记录；
5.重大危险源监控措施不详。
	1.脚手架首层未挂置安全网，架体转角处缺少立杆；2.小模杆用木方替代；3.外用电梯接料平台两侧防护不严，悬挑脚手架底面防护不严，反拉钢丝绳绳径偏小；4.电梯防护门材质不符合要求，井内无防护。

	武汉市建筑工程安全检查情况汇总表

	序号
	工程名称
	施工单位
	监理单位
	安全管理资料存在的问题
	现场防护设施存在的问题

	1
	武汉中心
	中建三局总承包公司
	
	1.钢管搭设落地式卸料平台方案，无编制人、审核人、审批人签字，且实际施工与方案不符。
	1.局部脚手架底层外侧无安全网、无安全通道。2.局部模板支撑用钢管脚手架无水平和垂直剪刀撑3.局部平网上有木坊、模板等杂物。

	2
	武汉市轨道交通四号线二期第二标段
	中铁隧道集团有限公司
	
	1.资料中引用的规范如《检查标准》等没有及时更新。2、安全技术交底没有现场安全员的签字。3、门吊无进场验收记录及相关人员签字。4、现场安全生产领导小组及专职安全生产管理机构无企业任命文件。
	

	3
	武汉鹦鹉洲长江大桥
	中铁大桥局
	
	1.资料中引用的规范如《检查标准》等没有及时更新。2、安全技术交底没有现场安全员的签字。3、现场安全生产领导小组及专职安全生产管理机构无企业任命文件。
	

	4
	民族建设信息安全产业基地
	湖北省民族建设工程有限责任公司
	武汉科达监理咨询有限公司
	1.安全生产管理体系未能全覆盖；

2.模板专项施工方案无针对性。


	1.总配电房采用钢丝网作门，不符合用电规范要求，应采用实体门。
2.外脚手架同结构之间的空挡过大，无防护措施。外连墙件偏少，连墙件偏斜。

3、转料平台人行通道上部未采取防护措施。

4.常规模板支架，搭设质量偏低。

	5
	天佑住院大楼医院
	北京中关村开发建设股份有限公司
	湖北华隆工程建设监理有限公司
	1、模板施工专项方案编制存在错误，没有完全按照专家论证方案修订；

2、施工现场引用的标准清单中大量为本项目无法使用的无效标准；

3、资料中未见项目经理等管理人员的安全生产考核合格证。


	1.高大模板工程支撑系统搭设质量低劣，受力不明确，不符合规范要求。
2.悬挑脚手架局部采用钢管作为悬挑梁，方案针对此部位未单独描述。
3.现场安全标志、标牌挂设偏少，安全意识氛围淡薄。

	6
	百瑞景中央生活区
	中建六局二公司
	武汉博特建设监理有限责任公司
	1.6.4米以上模板工程为编制专项方案；

2.部分特种作业人员证件过期未复核；


	1.附着式升降脚手架在穿越塔吊附墙后，架体断开未及时恢复，形成防护空挡。附着式升降脚手架在架体中部应采取隔离防护措施（架体内立杆同结构之间空挡）。
2.施工层未提供茶水供工人饮用。



1

