
附件2：
建设工程质量检测机构资质的审查意见
	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	武汉市市政工程水泥制品有限公司
	企业实验室资质核准
	企业实验室资质待核。

需整改：①水泥养护箱的放置位置不符合要求；②无留样间；③无设备维护保养计划及保养记录，没有制定自校规程；④水泥凝结时间检测过程不规范。

	2
	湖北强大商品混凝土有限公司
	企业实验室资质核准
	企业实验室资质待核。

需整改：①水泥凝结时间执行标准过期；②粉煤灰试验没有使用0.5～1.0mm标准砂；③摇筛机、水泥胶砂流动度测定仪未按要求安装。

	3
	武汉市正诚建设工程质量检测有限公司
	建筑节能检测资质增项
	建筑节能检测资质增项待核。

需整改：①仪器设备没有制定维护保养计划；②无留样间；③没有建立样品标识系统。

	4
	宜昌恒达利商品砼有限责任公司
	企业实验室资质核准
	企业实验室资质待核。

需整改：①实验室布局不符合规范要求；②没有建立文件受控清单；③无留样台账；④部分试验原始记录信息量不全。

	5
	湖北鑫祥盘龙城商品混凝土有限公司
	企业实验室资质核准
	企业实验室资质待核。

需整改：①跳桌、振实台安装不符合要求；②配合比实验室无空调，养护室的门不能保温；③设备档案内容不全；④无样品留样台账；⑤外加剂、粉煤灰检测原始记录和报告信息量不全；⑥标准没有受控，人员操作不熟练。

	6
	武汉九方工程技术有限责任公司
	地基基础工程检测、主体结构工程检测、钢结构工程检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构工程质量检测资质延续。

	7
	湖北弘宏商品混凝土有限公司
	企业实验室资质延续
	同意企业实验室资质延续。

	8
	十堰市郧发混凝土工程有限公司
	企业实验室资质延续
	同意企业实验室资质延续。

	9
	湖北省建工混凝土制品有限公司
	企业实验室资质延续
	同意企业实验室资质延续。


PAGE  
1

