附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	武汉至科检测技术有限公司
	地基基础、钢结构工程检测资质增项
	地基基础、钢结构工程检测资质增项待核

原因：1、缺JG/T203-2007标准试块；2、缺磁粉提升力试块；3、相关检测标准未有效受控；4、钢结构超声探伤作业指导书不符合要求。


