附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	湖北中核建设工程质量检测有限公司
	见证取样检测资质核定
	见证取样检测资质核定待核

原因：200吨压力试验机无状态标识、使用记录工作内容填写不具体。

	2
	宜昌市万祥工程技术有限公司
	钢结构检测资质增项
	钢结构检测资质增项待核

原因：高强螺栓检测仪校准证书无确认记录。


