附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	湖北陆诚建设工程质量检测有限公司
	设备安装检测资质增项
	设备安装检测资质增项待核

原因：1、检测报告页缺少唯一标识；2、法人代表缺职称证。

	2
	湖北楚祥建设工程质量检测有限公司
	建筑节能、室内环境检测资质核定
	建筑节能、室内环境检测资质核定待核

原因：1、相关检测标准未有效受控；2、检测报告的评定依据不正确；3、缺少仪器设备校准结果确认记录；4、门窗样品缺少样品标识；5、未提供检测人员持证详细信息

	3
	当阳市精正建设工程质量检测中心
	主体结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续


