附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	郧县建设工程质量检测中心
	室内环境检测资质增项
	不同意室内环境检测资质增项

原因：1、标准GB50325非现行有效标准；2、作业指导书（QTD/C36-2014）“室内环境空气中TVOC浓度的测定”与实际工作不符。

	2
	武汉长信土木工程检测有限公司
	地基基础检测资质核定
	不同意地基基础检测资质核定

原因：1、地基检测报告无页码编号；2、未提供注册岩土工程师相关资料。

	
	
	主体结构检测资质核定
	不同意主体结构检测资质核定

原因：主体结构检测报告格式不符合要求。

	
	
	室内环境检测资质核定
	不同意室内环境检测资质核定

原因：1、缺少室内环境检测作业指导书；2、室内环境检测原始记录、报告内容不全；3、室内环境检测人员数量不达标。

	
	
	设备安装检测资质核定
	不同意设备安装检测资质核定

原因：设备安装检测人员数量不达标。

	3
	宜都市广厦建设工程检测有限公司
	地基基础、主体结构检测资质延续
	不同意地基基础、主体结构检测资质延续

原因：注册人员未提供社保证明。

	
	
	设备安装、见证取样检测资质延续
	同意设备安装、见证取样检测资质延续

	4
	湖北楚祥建设工程质量检测有限公司
	建筑节能、室内环境检测资质核定
	同意建筑节能、室内环境检测资质核定


