建设工程质量检测检查下达责令限期改正通知书名单
	序号
	单位名称
	资质证书编号
	主要问题
	处理意见
	回复

	1
	武汉锦建建设工程质量检测有限责任公司
	鄂建检字第AJ06007号
	1、 所发《后置埋件试验检验报告》检验编
号GJKB-15000006中所使用的150-A型拉拔仪无校验证书。
	责令限期改正
	已回复

	2
	武汉圣茂无损检测技术有限公司
	鄂建检字第AJ08080号
	1、报告编号SMT/WH15006UT-001、SMT/WH15006UT-002中超声探伤仪PXUT-300C UF-016未见校验检定证书。
	责令限期改正
	已回复

	3
	武汉市翔实建筑工程检测有限公司
	鄂建检字第AJ07062号
	1、 中空玻璃露点仪精度不满足
GB/T11944-2012标准要求。
	责令限期改正
	未回复

	4
	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
	鄂建检字第AJ07078号
	1、 委托编号3671-3676样品流转记录，无
样品，样品管理不规范。
	责令限期改正
	已回复

	5
	湖北中钢安环院建设工程检测有限公司
	鄂建检字第OJ07023号
	1、 所使用回弹仪、裂缝测试仪、钢卷尺未
及时校验，不能确保使用仪器设备有效。
2、原始记录不规范、信息量不能充分反应检测人员、仪器设备、使用时间等记录，未装订成册。
	责令限期改正
	已回复

	6
	武汉建诚工程技术有限公司
	鄂建检字第AJ06014号
	1、 检测报告及原始记录中设备信息不全。
2、 原始记录无检测、记录、校核人员签字。
	责令限期改正
	已回复


1

