附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	武汉市东西湖区建设工程质量检测中心
	地基基础、主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	2
	襄阳汉江缘建设工程质量检测中心
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	3
	湖北精达建筑工程质量检测有限公司
	主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质核定
	不同意主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质核定

原因：1、钢材冷弯设备不满足规范要求；未配置镀锌层质量检测用浸泡试剂；2、水泥室温湿度计未检定；3、未对防水材料检测用低温箱、中空玻璃露点仪校准证书进行有效确认；4、防水材料、砼配合比设计等原始记录信息不全；5、部分检测人员没有提供检测技术培训记录；6、未配置混凝土含气量测定仪。

	4
	荆州市恒标工程检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续


	5
	湖北省亚科工程技术有限公司
	地基基础、钢结构、室内环境、主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、钢结构、室内环境、主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质延续

	6
	仙桃市诺诚工程技术有限公司
	地基基础检测资质延续
	同意地基基础检测资质延续

	7
	宜昌市衡泰工程检测有限公司
	地基基础、主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	8
	武汉威兰特工程技术有限公司
	室内环境检测资质核定
	室内环境检测资质核定待核

原因：1、未建立受控标准目录；2、氡检测值未使用修正因子。


