附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	葛洲坝集团试验检测有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：计量认证证书过期。

	2
	京山县建设工程质量检测中心
	地基基础、主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质延续

	3
	武汉科正工程技术有限公司
	建筑节能检测资质增项
	建筑节能检测资质增项待核

原因：1、缺少外径千分尺、天平（0.01g）、8字模、镀锌层质量浸泡试剂；2、KE-WIP-91_2014作业指导书引用标准过期；3、锚栓检测原始记录信息量不全。

	4
	湖北铁建工程检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	5
	武汉汇科质量检测有限责任公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	6
	武汉一佳建筑工程质量检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续


	7
	随州天衡建设工程质量检测有限责任公司
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	8
	湖北万钧工程技术有限责任公司
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	9
	来凤县镇键建设工程质量检测中心
	主体结构检测资质增项
	主体结构检测资质增项待核

原因：1、体系运行记录不完整，人员对质量体系不熟悉；2、部分设备标识不清晰，维护保养记录不完整，设备自检记录信息不全；3、检测档案分类不清晰，标准规范没有有效受控。


