附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	咸宁市星晨建设工程质量检测有限责任公司
	地基基础、主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续。

	2
	赤壁市宏远建设工程质量检测有限责任公司
	地基基础、主体结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续。

	3
	湖北中平建设工程检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续。

	4
	湖北蓝森林工程检测有限公司
	主体结构、钢结构检测资质增项
	不同意主体结构、钢结构检测资质增项。

原因：1、主体结构检测缺砂浆、预制构件等必备检测项目；2、钢结构检测缺钢网架、机械连接紧固件及高强螺栓、超声波探伤等必备检测项目。

	5
	武汉中和工程技术有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续。

	6
	丹江口市建设工程质量检测中心
	地基基础、主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续。

	7
	郧西县建设工程质量检测中心
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续。

	8
	湖北省久正检测有限公司
	钢结构检测资质核准
	不同意钢结构检测资质核准。

原因：1、缺白度计、楔负载楔块；2、防火厚度检测仪量程不达标；3、力学室未安装空调；4、无设备使用记录，检测记录更改不规范；5、提升力试块没有检定。

	9
	武汉新洲建筑工程质量检测中心
	室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续。

	10
	武汉华中科大土木工程检测中心
	室内环境检测资质增项
	室内环境检测资质增项待核。

原因：1、缺现场检测用温度计；2、缺甲醛现场检测作业指导书。


