附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	兴山县建源工程质量检测有限责任公司
	主体结构检测资质延续
	不同意主体结构检测资质延续

原因：1、缺砂浆必备检测项目；2、注册人员没有注册在该单位，且没有提供社保证明。

	
	
	设备安装、见证取样检测资质延续
	同意设备安装、见证取样检测资质延续

	2
	孝感市天宇建设工程检测有限责任公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

	3
	大悟县建设工程质量检测中心
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

	4
	荆州市中欣建设工程质量检测有限公司
	地基基础检测资质延续
	不同意地基基础检测资质延续

原因：未提供注册岩土工程师朱熙槐的社保证明。

	
	
	主体结构检测资质延续
	不同意主体结构检测资质延续

原因：未提供注册结构工程师江从银的社保证明。

	
	
	钢结构检测资质延续
	不同意钢结构检测资质延续

原因：1、缺钢结构节点承载力及网架变形检测等必备检测参数；2、未提供注册结构工程师江从银的社保证明。

	
	
	建筑节能检测资质延续
	不同意建筑节能检测资质延续

原因：缺门窗保温性能、墙体材料保温性能、屋面保温材料保温性能等必备检测参数。

	
	
	室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续


	5
	武汉长信土木工程检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	6
	武汉市忱诚工程质量检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	7
	荆州市博宇建设工程检测有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

	8
	武汉勤卓工程质量检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	9
	十堰市建设工程质量检测中心
	地基基础检测资质延续
	不同意地基基础检测资质延续

原因：注册岩土工程师胡祥华没有注册在该单位，且没有提供社保证明。

	
	
	钢结构检测资质延续
	不同意钢结构检测资质延续

原因：缺钢结构节点承载力必备检测参数。

	
	
	主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	10
	湖北武大珞珈工程结构检测咨询有限公司
	主体结构、钢结构检测资质延续
	同意主体结构、钢结构检测资质延续

	11
	武汉怡恒工程技术有限公司
	地基基础、主体结构、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、见证取样检测资质延续

	12
	十堰市中铁工程检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续


	13
	荆门市精兴建设工程质量检测有限公司
	地基基础、主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	14
	湖北华祥建设工程质量检测有限公司
	设备安装检测资质增项
	同意设备安装检测资质增项

	15
	湖北恒祥工程检测有限公司
	主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定
	主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质待核

原因：1、钢结构防腐涂层报告不规范；2、砼抗渗试验原始记录不规范，信息不完整。

	16
	宜昌归建工程质量检测有限责任公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

	17
	荆州市新海建设工程检测有限公司
	见证取样检测资质核定
	见证取样检测资质待核

原因：1、标养室空调无法正常使用；2、未建立设备周期检定计划；3、样品间分区不明确；4、水泥比表面积测定仪不宜放在水泥操作间；5、防水卷材不透水仪无校准状态标识；6、水泥胶砂振实台安装不正确；7、防水卷材耐热性试验原始记录信息不全，无滑动值。

	18
	孝感真正建设工程质量检测中心
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续


