附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	应城市银光建设工程质量检测有限责任公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：1、注册结构工程师过期；2、计量认证证书过期。

	2
	湖北天和建设工程质量检测有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：所有人员缺社保缴费明细。

	3
	嘉鱼县永成建筑工程质量检测有限公司
	主体结构检测资质延续
	不同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：1、计量认证证书过期；2、技术人员少于10人；3、注册人员未注册在该单位。

	
	
	设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意设备安装、见证取样检测资质延续

原因：1、计量认证证书过期；2、技术人员少于10人。

	4
	湖北中南建设工程检测有限公司
	地基基础检测资质延续
	不同意地基基础检测资质延续

原因：注册人员缺社保证明。

	5
	武汉市中心工程检测有限公司
	主体结构、钢结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、钢结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：注册结构工程师王娇、技术人员王幼民、张志强、张洋、肖书俊缺社保证明。


	6
	湖北楚天卓越建设工程质量检测有限公司
	地基基础检测资质延续
	不同意地基基础检测资质延续

原因：注册岩土工程师缺社保证明。

	
	
	主体结构检测资质延续
	不同意主体结构检测资质延续

原因：注册结构工程师未注册在该单位。

	
	
	设备安装、见证取样检测资质延续
	同意设备安装、见证取样检测资质延续

	7
	安陆市兴诚工程结构检测有限公司
	主体结构检测资质延续
	不同意主体结构检测资质延续

原因：注册人员未注册在该单位。

	
	
	建筑节能、室内环境检测资质延续
	同意建筑节能、室内环境检测资质延续

	8
	武汉基石土木工程检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	9
	武汉弘泰建筑工程质量检测有限公司
	地基基础检测资质延续
	不同意地基基础检测资质延续

原因：注册岩土工程师刘福庆缺社保证明。

	
	
	主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装检测资质延续
	同意主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装检测资质延续

	
	
	见证取样检测资质延续
	不同意见证取样检测资质延续

原因：缺防水卷材必备检测项目。

	10
	湖北中冶建设工程检测有限公司
	地基基础检测资质延续
	同意地基基础检测资质延续

	11
	十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续


	12
	武汉市明鉴建设工程质量检测有限公司
	主体结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定
	主体结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定待核

原因：1、缺砂浆保水率试模和不大于3吨的拉拔仪；2、防水卷材拉伸试验温度不满足要求；3、无留样间；4、水泥校准记录不规范。

	13
	宜昌市万祥工程技术有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构检测资质延续
	不同意地基基础、主体结构、钢结构检测资质延续

原因：注册岩土工程师刘成明、注册结构工程师熊文川无社保证明。

	
	
	建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	14
	五峰质安建设工程质量检测中心
	主体结构检测资质延续
	不同意主体结构检测资质延续

原因：1、计量认证证书过期；2、技术人员数量少于10人；3、中级职称人员少于4人；4、注册结构工程师未在该单位注册。

	
	
	设备安装检测资质延续
	不同意设备安装检测资质延续

原因：1、计量认证证书过期；2、技术人员数量少于10人；3、中级职称人员少于4人。

	
	
	见证取样检测资质延续
	不同意见证取样检测资质延续

原因：计量认证证书过期。

	15
	湖北才力建筑测试有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	16
	十堰永拓建设工程质量检测有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续


	17
	武汉商砼工程质量检测中心
	见证取样检测资质延续
	不同意见证取样检测资质延续

原因：缺少必备检测项目及设备。

	18
	黄石市光明建筑检测有限责任公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	19
	湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司
	主体结构、建筑幕墙、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定
	审查人1：不同意主体结构、建筑幕墙、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定

原因：1、未配备建筑扣件底座抗压装置；2、混凝土配合比操作间环境温度控制不满足规范要求；3、化学分析室无废液处置措施；4、实验室配置的标准溶液标识信息不完整；5、样品留样不规范，留样台帐信息不全；6、钢筋间距原始记录信息不全；7、除主体结构外所有专项资质中中级职称人员数量不足。

	20
	宜昌市中胜建设工程试验检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	21
	武汉华中科大土木工程检测中心
	室内环境检测资质增项
	同意室内环境检测资质增项


	22
	武汉国检检测技术有限公司
	钢结构检测资质核定
	钢结构检测资质待核

原因：1、危化品不满足双人双锁要求；2、磁粉探伤报告验收不符合标准要求；3、垂直度报告抽检比例及数量不清；4、现场设备超声波探伤仪PXUT-320C无使用记录；5、布维硬度计HBV-30A无维护记录；6、万能试验机HUT-1061无防护罩；7、设备XXH-3005-930949标识不全。

	23
	湖北陆诚建设工程质量检测有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装检测资质延续


