附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	十堰市精准建设工程检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	2
	黄石天园工程质量检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	3
	长阳彤兴工程检测有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意设备安装、见证取样检测资质延续；

不同意主体结构检测资质延续

原因：缺钻芯法、回弹法检测混凝土强度等必备检测项目。

	4
	湖北天瑞建设工程技术有限公司
	地基基础、主体结构、设备安装检测资质延续
	不同意地基基础、主体结构、设备安装检测资质延续

原因：1、技术负责人于学苏无社保证明；2、注册人员于学苏、孙树基无社保证明。

	5
	湖北天明建设工程质量检测有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：1、技术负责人为初级职称，不达标；2、技术人员张桂芝、周剑楠无社保证明；3、中级职称人员不足4人；4、结构工程师未注册在该公司。

	6
	武汉市房安建筑结构鉴定检测中心
	地基基础、主体结构、钢结构检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构检测资质延续

	7
	襄阳市中铁诚达工程检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	不同意见证取样检测资质延续

原因：人员社保非本公司缴纳，不予认定。


	8
	武汉科正建设工程质量检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	9
	松滋市精益建设工程质量检测中心
	地基基础、主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质延续；

不同意主体结构检测资质延续

原因：注册人员张云哉缺社保证明。

	10
	襄阳科峰建设工程质量检测有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续；

不同意地基基础、主体结构、钢结构检测资质延续

原因：1、技术人员周文学缺社保证明；2、注册结构工程师陈立中缺社保证明；3、注册岩土工程师陶宏培社保存疑待核。

	11
	武汉中一检测技术有限公司
	钢结构检测资质核定
	不同意钢结构检测资质核定

原因：1、理化试验报告原始记录签字不全；2、超声测厚仪检定标识过期；3、人员社保非本公司缴纳；4、缺必备检测项目及其所需设备。

	12
	云梦正兴建设工程质量检测有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意设备安装、见证取样检测资质延续；

不同意主体结构检测资证延续

原因：1、计量认证缺少必备检测项目；2、缺少必备检测项目所需设备。


	13
	武汉马房山理工工程结构检测有限公司
	钢结构检测资质增项
	不同意钢结构检测资质增项

原因：1、超声探伤Ⅱ级人员差2人；2、钢结构无损探伤作业指导书引用标准过期；3、设备使用记录不规范；4、温湿度仪未检定；5、部分样品无标识；6、防火厚度设备量程不满足要求；7、法人代表不具备3年以上检测工作经历或中级以上技术职称，不予认可；8、技术人员易贤仁、胡春林、范剑锋、刘元志、司敏、易卫红无社保证明。

	14
	湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司
	地基基础、主体结构、钢结构、设备安装、建筑智能化、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、设备安装、建筑智能化、见证取样检测资质延续

	15
	荆州市中欣建设工程质量检测有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构检测资质延续
	不同意地基基础、主体结构、钢结构检测资质延续

原因：1、注册人员缺社保证明；2、缺网架变形检测必备检测参数。


