
附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	鄂州市弘诚工程检测有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

	2
	黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

	3
	武汉江岸建筑工程质量检测有限责任公司
	主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
原因：1、缺法人代表职称证或履历表；2、二级注册结构工程师应录耳未注册在本单位；3、技术负责人熊裕盛，专业技术人员吴秀兰、王珊珊、屈枫、崔慧纯缺社保证明。

	4
	湖北神龙工程测试技术有限公司
	地基基础、主体结构、见证取样检测资质延续
	不同意地基基础、主体结构、见证取样检测资质延续
原因：1、社保非本单位缴纳；2、注册岩土工程师章彪未注册在本单位。

	5
	武汉市三城建设工程质量检测有限责任公司
	主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
原因：技术负责人刘顺喜、专业技术人员沈珍慧等3人未提供社保证明，不予认可。

	6
	谷城县建设工程质量检测中心
	主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	7
	荆州市奕景建筑工程质量检测有限公司
	地基基础、主体结构、设备安装检测资质延续
	不同意地基基础、主体结构、设备安装检测资质延续
原因：注册岩土工程师郑昌铁、注册结构工程师孟庆莲无社保证明。

	8
	湖北金淦工程质量检测有限公司
	建筑节能检测资质核定
	不同意建筑节能检测资质核定
原因：1、中级职称人员数量不足；2、管材检测用落锤冲击试验机、耐压爆破试验机等未检定，电子天平、烘箱等仪器不满足规范要求；3、人员档案及设备档案管理不规范；4、无样品留样间及台账；5、检测人员现场操作不熟练，对相关标准不熟；6、技术人员明宋丽无社保证明；7、技术人员数量不达标；8、缺中级职称人员职称证书；9、房屋租赁合同未签字盖章，不予认可。

	9
	湖北仨力建设工程质量检测有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

	10
	十堰市龙强建设工程质量检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	11
	武汉市江汉建筑工程质量检测有限公司
	主体结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
原因： 1、混凝土强度检测无具体参数，无法判定； 2、缺回弹法测砂浆强度和原位轴压法测砌体强度必备检测参数。

	12
	湖北天明建设工程质量检测有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

	13
	通城县隽衡建设工程质量检测有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
原因：1、注册人员刘华丽未注册在本单位；2、专业技术人员数量不达标。

	14
	襄阳市襄州区建威建设工程质量检测中心
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	15
	五峰质安建设工程质量检测中心
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
原因：技术人员万斌未提供社保证明。

	16
	十堰市建设工程质量检测中心
	钢结构检测资质延续
	不同意钢结构检测资质延续
原因：1、注册结构工程师胡祥华未注册在该单位； 2、缺社保明细；3、技术人员数量不达标。

	17
	中铁大桥科学研究院有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构、见证取样检测资质延续
	不同意地基基础、主体结构、钢结构、见证取样检测资质延续
原因：1、社保明细未经社保部门盖章确认，不予认可；2、技术人员数量不达标。

	18
	荆州市荆科建筑咨询有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	19
	武汉路源工程质量检测有限公司
	主体结构、钢结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、钢结构、设备安装、见证取样检测资质延续

	20
	武汉科大联航工程技术有限公司
	主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定
	主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质待核
原因：1、检测报告的编号识别未按管理程序运行；2、无独立留样间，留样不规范；3、室内环境检测室缺废液处理装置及废液处理管理规定；4、WHKDLH/QW-2015-JJ001、002作业指导书未按新标准更新。

	21
	武汉弘泰建筑工程质量检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	22
	武汉马房山理工工程结构检测有限公司
	地基基础、主体结构检测资质延续
	不同意地基基础、主体结构检测资质延续
原因：技术负责人易贤仁无社保证明。

	23
	枣阳市精平建筑材料检测有限责任公司
	室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	24
	湖北恒信建设工程质量检测有限公司
	主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定
	主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质待核
原因：1.分样间布置不合理；2.部分体系运行记录没有有效运行，部分人员对管理要求不熟悉；3.检测记录更改不规范；4.设备台账不健全，设备标识不清晰，不规范，使用记录不完整，设备自校记录不齐全；5.试样标识不清晰。

	25
	恩施州惠民建设工程质量检测中心
	地基基础、主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续；
不同意地基基础检测资质延续
原因：注册人员李国志无社保证明。

	26
	宣恩县同升建设工程质量检测中心
	主体结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续；
不同意主体结构工程检测资质延续
原因：二级注册结构工程师胡文添未注册在本单位。


